ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО  ПРИМІЩЕННЯ, УСТАТКУВАННЮ І ВИКОРИСТАННЮ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

Успішне викладання хімії можливо лише при наявності раціонально обладнаного .кабінету хімії. Все устаткування кабінету хімії повинне бути пристосоване до особливостей праці учнів і вчителя, так щоб при мінімальних витратах часу і праці можна було б одержувати високі результати в навчально-виховному процесі. Устаткування кабінету хімії необхідно постійно  удосконалювати і раціонально використовувати.

При роботі в кабінеті хімії лаборант повинний знати і дотримувати техніку безпеки.

ПРИМІЩЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

Обов'язкова умова організації шкільного кабінету хімії - наявність двох приміщень: класу-лабораторії (площею від 66 до 80 м2) і препараторської чи лаборантської (площею від 16 до 24м2). Найбільше раціонально трьохрядне розміщення двомісних лабораторних столів для учнів. Демонстраційний стіл установлюють на подіумі (узвиш) висотою не більш 15—18 див.

Кабінет хімії повинний мати гарну вентиляцію, тому наявність діючого витяжної шафи обов'язково в шкільній хімічній лабораторії.

Звичайно школи обладнають витяжними шафами з моторною тягою, що забезпечує евакуацію забрудненого повітря при включенні електромотора. У типових хімічних кабінетах маються витяжні-шафи із самопливною тягою. Рух повітря в них виникає в результаті різниці зовнішньої і кімнатний (

Температури   |перевагами останнього  є  постійний  рух  теплого повітря  який піднімається  нагору і захоплює  із  собою шкідливі  пари і гази.  Тому нижня частина такої  шафи може бути з успіхом пристосована для збереження шкідливих і летучих речовин. Лаборант повинний стежити за станом і справності о витяжних шаф, а також за чистотою повітря в кабінеті   і  вчасно повідомляти вчителю про неполадки. Справність витяжної шафи з моторною тягою перевіряють у такий спосіб: включають електромотор; потім, піднявши дверцята шафи на 15— 20 див, запалюють чи свічу папір і підносять до нижньої частини дверцята.  При нормальній роботі шафи полум'я затягується усередину.

Лаборант повинний  вивчити, які типи витяжних шаф випускає наша промисловість, і разом із учителем визначити, який із зазначених варіантів найбільше придатний для даного кабінету хімії.

В даний час існують наступні типи витяжних шаф: демонстраційні стаціонарні (ДС), демонстраційні пересувні (ДП), демонстраційні настільні (ДН), лабораторні стаціонарні (ЛС) і лабораторні настільні (ЛН).

Шафи типу ДС і ЛС комплектуються водорозбірною колонкою, раковиною, двухрожковой газовим стовпчиком, двома електророзетками, вимикачем, світильником і кнопковим пультом для включення і вимикання витяжного пристрою.

Шафи типу ДП.ДН, ЛН комплектуються шлангами для підключення до витяжного чи пристрою    касетою з адсорбентом.

Основні габарити витяжних шаф приведені в таблиці нижче.

ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ, ГАЗ

Кожен хімічний кабінет повинний мати водопостачання і каналізацію. Забезпеченість водою, каналізаційною системою в школах, де цього поки ні, повинна розрахувати служба комунального господарства району, шефських промислових організацій за узгодженням з РОНО.

В обязанность учителя входить участь у плануванні, проводці водопостачання і каналізації.

Подводящие воду труби повинні бути на три чверті , щоб був гарний напір води, а каналізаційні  чавунні трубою-діаметром 75—100мм.

Раковини можуть  бути укріплені в чи стін у демонстраційного столу. Найкраще в хімічній лабораторії мати фаянсові раковини, гірше чавунні, емальовані. Емаль роз'їдається реактивами, і раковина іржавіє.

У шкільних будинках із залізобетонними перекриттями рекомендується напольная підводка водопостачання і каналізації до лабораторних столів учнів.

Сантехнические підводки розміщаються в три ряди в спеціальних коробах, що можуть відкриватися для профілактики і ремонту. Трехрядная підводка водопостачання і каналізації зручна для виконання практичних робіт індивідуально кожним учнем.

Газ використовують у досвідах з нагріванням і для робіт з обробки скла. Частіше застосовують магістральний газ (метан), реже-сжиженную пропан-бу-тановую суміш. Учитель повинний навчити лаборанта правилам звертання з газом.

В обов'язку лаборанта входить щоденний контроль за справністю газової мережі і своєчасне оповіщення вчителя про замічені неполадки, що повинні бути зафіксовані в журналі обліку стану охорони праці в кабінеті. Якщо на уроці газ не застосовують, то кран на газовій трубі, що підводить, повинний бути закритий. На столах учнів газовими кранами цілком перекривають газ, крім навіть Слабкого його витоку. Учитель повинний інформувати лаборанта про те, що ремонт газової підводки здійснюють тільки фахівці.

У випадку появи запаху газу довыяснения причини витоку користатися полум'ям забороняється. Для виявлення витоку можна скористатися розчином мила, яким змочують сумнівні місця. Поява міхурів мильної піни вкаже на місце несправності. При ушкодженні гумового шланга його заміняють новим.

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

У кабінеті хімії передбачається підводка електричного струму до робочих місць учнів (напруга 36 і 42 В) і до демонстраційного столу вчителя (напруга 36, 42 і 220 В), тому що нагрівання   часте використовується при здійсненні досвідів і вчителем, і учнями.  У негазифікованих шкільних будинках електричний струм є майже єдиним джерелом для нагрівання. В даний час розроблений епециальиый комплект електропостачання   для кабінету хімія (КЭХ.10)1, Що забезпечує кожен учнівський стол. напругою 36 і 42 В. Нагрівачі для пробірок, що входять у комплект, постачені полюсними качанами і розетками, що виключають випадкове включення приладу в мережу.

Особлива увага лаборанта   повинна бути звернена на дотримання прищепив електробезпечності в кабінеті хімії: Основним правилом є використання тільки справних електроприладів, що випускаються про-

мышленностыо. Електропроводка до робочих місць учнів, вчителя і лаборанта повинна виконуватися тільки фахівцями-електриками. Необхідно систематично перевіряти стан електрогосподарства: справність підводок, розеток, наявність электро- і теплоізоляції при роботі нагрівальних приладів. При виявленні  якої-небудь  несправності  користування   електричним струмом забороняється. Для усунення несправності лаборант зобов'язаний викликати електрика. Подача електрики на робочі місця учнів здійснюється чи лаборантом учителем із загального пульта лише під час проведення досвідів, по закінченні їхні столи знеструмлюються. Учні до подачі і вимикання електроструму не допускаються.

# РОБОЧЕ МІСЦЕ УЧНІВ

Учитель повинний познайомити лаборанта з номенклатурою меблів і пристосувань, що випускаються серійно для шкільних кабінетів хімії .

На малюнку 1 представлене робоче місце учнів, обладнане газо- і водорозбірними колонками, зливів, а також наборами реактивів, посуду і принадлежйостей  для роботи з малими кількостями реактивів. Лабоорант під керівництвом учителя постійно проводить роботу з профілактиці і готовності устаткування робочих місць до занять: стежить за наявністю этикетой на склянках   справністю принадлежностей і  приладів.

Рис. 1. Робоче місце учнів з наборами реактивів (НПР), посуду и' принадлежностей для роботи з малими кількостями речовин (НПМ)^

Лаборант заміняє устаткування, що вийшло з ладу, самостійно виготовляє вузли і деталі приладів, деякі приналежності. Для підвищення відповідальності учнів за роботу на своєму робочому місці, забезпечення схоронності устаткування, виховання акуратності при виконанні учнями лабораторних досвідів і практичних робіт доцільно пронумерувати робітник місця і закріпити їх за кожним учнем,

Рис. 2. Лоток для роздавального матеріалу.

Велику економію часу при підготовці лабораторних і практичних робіт дають набори НПР (набір посуду для реакти вов) і НПМ

.(набори посуду і принадлежностей для роботи з малими кількостями речовин) (мал.3, а, б), що постійно розміщають на робочих столах. У наборі посуду для реактивів  (НПР) мається триступінчаста полиця для склянок з розчинами реагентів. Забезпеченню порядку у використанні реактивів і дотриманні правил безпечного звертання з ними сприяє нумерація ложементів на полку, кольорові фішки на кожній склянці збігаються з номером того ложемента, у якому вона поміщена,

Кольору фішок на склянках визначають уміст:

червон-кислота,   жовт-індикатори,   син-лугу,  зелена чи біл-солі.

## РОБОЧЕ МІСЦЕ ВЧИТЕЛЯ

Демонстраційний стіл, витяжний пристрій, класна дошка, таблиця періодичної системи хімічних елементів Д. И. Менделєєва, екран і пульт керуванні' Тсо-компоненты робочого місця вчителя школи.

Основним компонентом робочого місця є

демонстраційний стіл.

Більш висока частина стіл-демонстраційна   призначена для показу демонстраційного експерименту. У подстолье демонстраційної частини дві тумби: ліва звичайно служить для підводки комунікацій

Рис. 3. Лоток з набору НПМ:

об — розміщення, вузлів і деталей лабораторних приладів у наборі ЇМ,

б — розміщення посуду і принадлежностей у наборі НПМ,

(газ, вода, каналізація), права містить чотири ящи* і. Шухляди необхідно постачити укладаннями (наприч мір, з поролону) і дерев'яними чи металевими перегородками (їх можна виготовити науроках праці), а потім розмістити в них: різні інструменти, приналежності, посуд, деталі, вузли приладів, потреб-  ностъ у який виникає найбільше часто на урок-необхідні предмети розміщають у порядку відповідно до наступної схеми.

Комплект № 1, шухляда № 1.Інструменти і приналежності для монтажу приладів ипроведения експериментів.

Комплект №.2, шухляда № 2. Посуд для демонстрації реакцій обміну.

Комплект № 3, шухляда № 3. Посуд і прилади для вимірювальних операцій, для одержання, збирань, сушіння й очищення газів і рідин.

Комплект №4, шухляда №4. Набір фонових екранів і набір плоских аплікацій на магнітній основі в спеціальному упакуванні.

Більш низька частина демонстраційного столу — препараторська.  Тут на спеціальному лотку з ложементами розміщають 10—12 склянок з розчинами найбільше употребимых реагентів. Для проектування досвідів на екран під час уроків з лівої сторони препараторської частини столу варто установити універсальний проекційний апарат ФОС-67 чи графопроектор.

Крім зазначених апаратів, доцільно мати на демонстраційному столі також штатив з подсветом для. демонстраційних пробірок великої ємності (30—50— 100 мол).

РОЗМІЩЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕАКТИВІВ І НАВЧАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ В КАБІНЕТІ '     ХІМІЇ

Раціональне розміщення і збереження навчального устаткування одна з найважливіших задач наукової організації праці в кабінеті хімії. Це необхідно не тільки для дотримання правил по техніці безпеки й ощадливої витрати матеріальних цінностей, але і для виховання в найважливіших життєвих навичок, що учаться. От чому навчальне устаткування потрібно розмістити так, щоб у необхідний момент навчально-виховного процесу воно могло бути швидко й ефективно використано і після цього знову помсщено на своє постійне місце збереження.

Розміщення і збереження навчального устаткування повинне забезпечувати:

1) дотримання правил поранення (включаючи правила по ТБ) згідно особеняостя.м кожного виду засобів навчання;

2) схоронність матеріальних засобів навчання і їхня надійність у роботі;

3) по стоянное, місце,закріплене за даним видом посібника на основі  частоти його  використання на уроках, зручне для його витягу і швидкого повернення ;

4) швидке проведення обліку і контролю для заміни, що вийшли з ладу посібнику новими.            .

Навчальне устаткування повинне розміщатися так, щоб ємності шаф і інших пристосувань були максимально заповнені при дотриманні перерахованих вище вимог.

Збереження реактивів. У шкільному кабінеті хімії  реактиви зберігають у спеціальних шафах. Усі реактиви надходять у школи в промисловому упакуванні (банки, склянки, ампули, поліетиленові пакети і банки. По своїй кваліфікації реактиви поділяються на «хімічно чисті» (х.ч.), «чисті для аналізу» (ч. д. а.), «чисті» (ч.), «особливої чистоти» (о. ч.). При наявності в реактиву отрутних, вогненебезпечних чи вибухонебезпечних  властивостей на тару наклеюють етикетку з написами різного кольору: вогненебезпечно, жовтого— отрута, блакитного— вибухонебезпечно, зелен-берегти від води (див. прикладений ние 1).

Лаборант повинний добре знати властивості реактивів, використовуваних у кабінеті, правильно зберігати їхній і правильно звертатися з ними. Не слід пересипати реактиви з заводської тари в однакові банки, якщо останні не служать роздавальним матеріалом. Лаборант повинний стежити за наявністю етикеток на банках і склянках  з реактивами. Якщо етикетка отсутствует, то реактив використовувати не можна.

Спосіб збереження реактивів вибирають у залежності від властивостей самих реактивів. Насамперед реактиви підрозділяють на неорганічні й органічні. Серед реактивів бувають гігроскопічні, летучі, отрутні, вогненебезпечні. Гігроскопічні реактиви (гидроксид натрію, гидроксид калію, нітрати лужних металів і т.д.) необхідно зберігати в скляних банках з корковими чи гумовими пробками, залитими парафіном.

Речовини летучі (карбонат амонію, диэтиловый ефір, хлороформ і ін.) зберігають у склянках із притертими пробками, залитими чи гіпсом парафіном і обв'язаними чи пергаментом поліетиленовою плівкою. Рекомендується для герметизації злегка   змазувати притерті пробки технічним чи вазеліном же наде вать на них гумові ковпачки, що легко виготовити з гумових чи рукавичок напальчников.

Отруйні речовини, такі, як фторид натрію, гексацианиды заліза, бром (в ампулах), йод кристалічний і інші, необхідно зберігати в окремій шафі, оббитій жерстю, чи в невеликому сейфі під замком. Ключ від чи сейфа шафи повинний бути на постійному збереженні в завідувача кабінетом без передачі іншим обличчям. На посуді з отруйними речовинами повинна бути етикетка з написом «Отрута!».

Пальні речовини (бензин, гас, бензол, ефір  і ін.) чи зберігають безпосередньо в металевому чи посуді в склянках, поміщених у металеві банки з піском. На посуді з цими речовинами повинна бути етикетка з червоним написом «Вогненебезпечно!».

Залишки брому, витягнутого з ампул містять у склянці з притертою пробкою, залитої гіпсом  і поміщеної в металеву банку з піском. Металеві натрій і кальцій зберігають у гасі в металевих банках із щільними чи кришками в скляних банках, поміщених у металеві коробки, а-літій зберігають у вазеліні.

Органічні речовини зберігають в окремій секції шафи по розділах: вуглеводні, що кислородосодержат речовини (спирти, альдегіди, кетоны, ефіри), азотовмісні речовини, з'єднання зі змішаними функціональними групами.

Лаборанту варто добре знати речовини, що володіють небезпечними властивостями (див. додаток!) і, отже, що вимагають дотримання особливих правил при розміщенні і збереженні. До них відносяться:

1) речовини, що самозаймаються при контакті з чи повітрям водою (натрій металевий, кальцій металевий, карбід кальцію, а також цинк, алюміній, сірка, залізо і сульфід заліза у формах, що порошать,)

2) речовини, здатні викликати запалення при змішуванні з іншими речовинами (бром, азотна і сірчана кислоти, перманганат калію).

Особливу групу складають нітрати; нітрати рекомендується зберігати всі разом, але окремо від органічних речовин, з якими  вони  здатні  утворювати  вибухові суміші.

Усі перераховані вище речовини варто зберігати окремо від легкозаймистих і пальних речовин, таких, як бензин, бензол, ацетон, толуол, гас, спирти, ефіри, олії, червоний фосфор, сірка, сажа, бавовна і         т.д.      Якщо в кабінеті хімії немає спеціальних меблів, призначеної для збереження реактивів, те її необхідно придбати для цієї мети. Як правило, весь  комплект реактивів поміщають у дві звичайних секційних шафи.

Так, наприклад, для збереження вогненебезпечних і токсичних  речовин відводять дві нижні секції типових шаф (розмір 960Х800 мм), одну з яких обшивають металевим листом. У праву половину першої секції поміщають сейф, а ліва має одну чи два знімні полки, на які поміщають вогненебезпечні речовини: кальцій, натрій, фосфор  у металевих коробках, а також сірку живцевий і цинковий пил.

У сейф варто помістити: бром, йод кристалічний, натрію фторид, калію ферро(Н)гексацианид, калію ферро(ГП)гексацианид, спирт етиловий, вуглець четыреххлористый, хлороформ, хлористий метилен, гексахлоран, анілін.

Нижня секція другої шафи оббивається металевим чи листом жерстю. У цю,секцію може бути також умонтована металева шухляда.                            У металевій секції другої шафи розміщають:

ацетон, бензол, гексан, дихлорэтан,. диэтиловый ефір, нафта, спирт бутиловый, ізоаміловий, изобутиловый, толуол, гас. Тут же зберігають спиртівки.

реактиви розміщають згідно існуючим у практиці шкіл схемам і правилам.

В одній шафі — неорганічні, у друг-органічні речовини.

Для збереження кислот необхідно пристосувати нижню секцію витяжної шафи в лаборантській. Її варто розділити на двох частин. В одній половині ставлять концентровані кислоти в промисловому упакуванні (у пінопласті, на одному полку) і розведені кислоти (для наповнення роздавальних склянок). в іншій половині в спеціальних лотках зберігають роздавальні склянки з рідкими летучими речовинами для лабораторних і практичних занять (НС1, НМОз» СНзСООН). 25%-ный водяний розчин аміаку необхідно зберігати під тягою,  але окремо від кислот.

Інші реактиви і матеріали розміщають на чи полках напівполках, у звичайних шафах. На кожної яо.лке^^илй" йолупомйе роблять напис -із указівкою чи груп класів реактивів, що тут коштують.            :

Рис. 4. Збереження  посуду в укладанні.

Збереження хімічного  посуду.

До розміщення  і  збереження хімічного    посуду висувають  наступні вимоги:

1) Для кожного виду посуду  відводять окреме і притім постійне місце;        2) розміщає посуд по розмірах і  так, щоб було зручно брати, повертати на місце, не зачіпаючи одну за іншу;

3) часто використовуваний посуд поміщають у середині шафи, рідко використовувану посуд — у верхній частині шафи, якщо вона легка, важку в нижній частині шафи;

4) посуд круглодонную, з невеликою площею підстави, високу (тим більше имеющую малу площу підстави) зберігають лежачи, краще в поролонових укладаннях (мал. 4);

5) демонстраційний посуд зберігають окремо від посуду для учнівських робіт.

Цим ,вимогам у найбільшій мері задовольняє також шафа лотковий, котрий входить у комбіновану шафу (мал. б).

Збереження приладів і установок. Прилади й установки можна підрозділити на три групи:

1) стаціонарні апарати і прилади, що виготовляються промисловістю (апарат для одержання газів, газометр,  прилад для розкладання води  електричним струмом, эвдиометр, озонатор, прилади для вивчення електричної  провідності розчинів і розплавів, проведення електролізу й ін.);

2) прості прилади, монтируемые в лабораторії для одержання газів, деяких органічних речовин і демонстрації їхніх властивостей (прилади для визначення складу повітря, восстановлсние міді з оксиду міді (II) для одержаннями  вивчення властивостей кисню, хлору, хлороводорода, оксиду сірки (IV), аміаку, оксидів азоту, этилена , ацетилену, прилади для розкладання каучуку, бромирования і нітрування бензолу, прилади для  шумування цукру і т.д.

3) Складні пристосування, устновки, що складаються з декількох простих чи  приладів вузлів,   (установки для перегонки води, нафти, одержання хлороводорода з водню і хлору, одержання :оксиду сірки(VI) каталітичним окислюванням оксиду  сірки (IV), здійснення синтезу аміаку з водню й азоту, одержання бромистого этила, вивчення реакції спирту з натрієм, одержання оцтового альдегіду гідратацією ацетилену, одержання етилового спирту гідратацією этилена, для демонстрації крекінгу гасу, сухої перегонки кам'яного вугілля й ін.).

Збереження демонстраційних приладів і установок з деталей і вузлів повинне задовольняти наступним вимогам:

1) для збереження підібрати деталі і вузли так, щоб можна було точно, швидко, легко і зручно монтувати прилади й установки для досвідів за курсом хімії;

Рис. 5. Шафа комбинированцый із секцій различаого призначення.

2) збереження готових приладів і установок повинне забезпечувати їхня схоронність і довговічність.

В даний час посуд, прилади і пристосування для демонстраційних досвідів укомплектовані в спеціальні набори для восьмирічної і середньої школи. У кабінеті хімії необхідно розмістити посуд, деталі і вузли в лотки з чи укладаннями перегородками.   Якщо в кабінеті хімії немає згаданих наборів, їх варто скомплектувати з наявних вузлів і деталей, подібно набору НПХ  (набір посуду і принадлежностей  по хімії).               До складу такого комплекту входять: колба круглодонная для перегонки (колба Вюрца з насадкою) чи звичайна круглодонная колба, краплинна лійка, чи циліндр колба для збору отриманого продукту, вузли - зчленування, що представляють собою пробки різних розмірів із введеними в них трубками, краплинними лійками і т.д., скляні трубки, зігнуті під різними кутами, трійники, гумові трубки різного діаметра. Один з лотків необхідно укомплектувати колбами для перегонки різної ємності; другий вузлами - зчленуваннями, тобто пробками різного діаметра з вставленими в них краплинними лійками і скляними трубками, хлор-кальцієвими трубками і т.д., третій — прямими і зігнутими під різним кутом скляними трубками різного діаметра, трійниками, гумовими трубками, алонжами. Приготовлені приналежності ретельно укладають у лотки, розділені чи перегородками постачені укладаннями, і зберігають у чистому і сухому стані.

Таке розміщення приладів раціонально, тому що не потрібно багато місця, заощаджується час вчителя і лаборанта на пошуки різних дріб'язків, підбор деталей і монтаж приладів, надається можливість легко і швидко робити облік устаткування і забезпечується схоронність і довговічність приладів.

Набагато великих витрат площі потрібно на збереження складних приладів, установок, що доцільно тримати в готовому для роботи стані (наприклад, прилад для одержання оксиду сірки  В1 , прилад для синтезу аміаку з азоту і водню). Для збереження готових приладів і установок використовують засклені секції з полками і напівполками. Для того щоб прилади й установки зручно розміщалися на полках і легко витягалися в разі потреби і щоб у той же час ємність чи шафи стелажа була б максимально заповненої, їх монтують на постійних дерев'яних штативах-підставках, зроблених, наприклад, у шкільних майстернях. При цьому треба прагнути до можливо менших габаритів установок при збереженні достатньої наочності.

При збереженні приладів і установок в усі зчленування деталей із пробками вставляють поліетиленові чи смужки листочки папера, щоб не утворилися спайки. Гумові, хлорвінілові й інші трубки знімають і прикріплюють до деталей вузлів кордом (нитками).

Збереження таблиць, колекцій, моделей, екранних посібників.

Таблиці необхідно пронумерувати і скласти чи список картотеку з урахуванням послідовності вивчення навчального матеріалу по програмі. Таблиці, схеми, картини найкраще зберігати в спеціальних чи секціях шухлядах для таблиць. Досить двох чи секцій двох-трьох шухляд для таблиць, щоб розмістити всі таблиці.

Таблиці розміщають по темах і класам. На шухляду прикріплюють список таблиць і номер кожної з них.

Колекції, моделі зберігають звичайно в зібраному виді в засклених секціях (мал. 5), що розміщають по задній стінці класу-лабораторії.

З використовуваних у школі екранних посібників збереженню в хімічному кабінеті підлягають діапозитиви і діафільми.

Діапозитиви зберігають у фабричному упакуванні. Добре для цієї мети мати шухляда, у який поміщають усі наявні діапозитиви.  Номера брошур і діапозитивів должлы збігатися. Діафільми зберігають у фабричних пластмасових коробках у поглибленнях (гніздах), Зроблених у чи дошці бруску пінопласту. В одній із шухляд нижньої секції чи шафи на полках розміщають діафільми в спеціальних укладаннях.

Опис діафільмів складають по визначеному приздаку, наприклад по використанню в тій чи іншій темі програми  так, щоб це дозволило швидко знайти. потрібний діафільм. Бажано мати анотації  до кожного діафільму, щоб можна було використовувати його не тільки цілком,  але і  фрагментарно,

УСТАТКУВАННЯ ЛАБОРАНТСЬКОГО  ПРИМІЩЕННЯ

Устаткування лаборантського приміщення повинне бути також пристосоване до особливостей трудової діяльності вчителя і лаборанта.

Лаборантська призначається не тільки для хра-:

нения  різного устаткування, але і є місцем для  підготовки  демонстраційного експерименту, лабораторних і практичних робіт, гурткових і факультативних занять.  Лаборантське приміщення — місце для підготовки вчителя до уроків  тому в лаборантському приміщенні необхідно мати добре обладнані допоміжні місця для роботи вчителя і лаборанта.

У лаборантському приміщенні доцільно розміщати не тільки секційні шафи для збереження устаткування,  але і препараторський стіл, стіл для нагрівальних приладів, мийку і сушіння для посуду, письмовий стіл для вчителя. Необхідно організувати також місця для одержання дистильованої води, ремонту устаткування, бібліотеку для занять вчителя і лаборанта, активу учнів.

Препараторський стіл може бути одне- і двостороннім. .Стіл обладнається двох-, триярусною полицею, на якій розміщають склянки з реактивами. Верхній ярус  полиці використовують для розміщення склянок із запасом розчинів, часто застосовуваних для підготовки  і  проведення демонстраційних і лабораторних досвідів, середній і для розміщення склянок (250 мол.  з  реактивами, рідше застосовуваними при підготовці досвідів  мал. 6).        .

Розчини найбільш уживаних дюактйвов заготовлюють до Початку навчального року_ і зберігають у склянках (з нижнім тубулусрм) чи склянки постачають сифонами для зручності наповнення склянок меншої ємності; використовуваних для підготовка роздавального матёоиада.

Рис. 6. Полку для реактивів на препараторському столі.

Розчини найменш уживаних чи реактивів реактивів, що вимагаються для експериментів  у дуже незначних кількостях, зберігають у склянках ййбольнюй ємності (250 мол).           .

Для зручності користування цими розчинами їх варто розмістити на полках у визначеному порядку. Наприклад, на нижній полиці ліворуч ставлять склянки з розчинами солей цинку, заліза, міді, праворуч   склянки е розчинами індикаторів і речовин, необхідних для проведення якісних реакцій. Середину Ййжней полки займають склянки з розчинами кислот. На полку ліворуч розташовують склянки із солями натрію  калію, праворуч  склянки із солями амонію, кальцію, магння, алюмінію, а в середини-склянки з  щелоками.

Полки  постачені бортиками, що охороняють склянки від соскальзывания. Скляяки мають етикетки,  де зазначена формула речовин   і його масова частка в розчині.  Етикетки покриті ласий.  На бортиках полиць роблять напису, що вказують постійні місця, куди склянки з реактивами повертають після використання.

На препараторському столі виконують різні по виду операції. Крім готування розчинів речовин, на ньому також збирають і перевіряють прилади, готують посібника з краєзнавчого матеріалу. Для здійснення цього вимагаються інструменти, приналежності, матеріали, що розміщають у шухлядах. Шухляди поділяють поперечними і подовжніми перегородками на 4—6—9 частин.

Однобічний препараторський стіл має чотири шухляди. Шухляди препараторського столу можна укомплектувати в такий спосіб:

Шухляда № 1. Інструменти і приналежності для монтажу приладів і ремонту устаткування (тиски малі, паяльник електричний, дриль з кулачковым патроном). У цій же шухляді у виді готовальні містяться інструменти: напилки плоский, круглий і тригранний (по 1 шт.), скальпель, ніж, ножиці для папера і картону, ножиці для жерсті, пінцет (2 шт.) , шило, щипці тигельні, власник для пробірок, набір свердлів, молоток, викрутка (середня і-мала), гострозубці для дроту, плоскогубцы, склоріз роликовий, стамеска.

Я щ и до   № 2. Шпателі, ложки, палички скляні, власники для пробірок, насадки для пальників, прокладки огнезащитные, ложки для спалювання, свердли, порцелянові трикутники, йоржи, щипці тигельні, гумові трубки, гумові рукавички.

Шухляда № 3. Інші матеріали, деталі до приладів.

Шухляда № 4. Пробки по видах і розмірам.

Місце для ваг і нагрівальних приладів. Технічні ваги, на других виробляється зважування з точністю до 0,05 м, і гирі IV класу до них розміщають на" препараторському столі чи праворуч краще (щоб охоронити від струсів) біля препараторського столу, на окремій чи підставці столику.

Для дистилятора відводять у лаборантської специ-. альное місце біля раковини.

В даний час освоєно виробництво апарата для дистиляції АДУ-2. Габарити апарата — 500 Х500Х250 мм. Продуктивність  1,2  л/ч. Споживана потужність — не більш 1,5 квт. На відміну від дистилятора, що раніше випускається, АДУ-2 постачений автоматичним пристроєм, що відключає нагрівач при досягненні рівня води нижче встановленого і захищаючим нагрівальний пристрій від перегріву.